Приложение № 2

к Договору №  ____

управления многоквартирным домом

от ______________

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

расположенном по адресу: Ленинградская область, Гатчиснкий район, г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 31

Год постройки  2014

Фундамент (тип и материал) монолитный железобетонный

Несущие стены (материал)  газобетонные блоки, т.-375 мм

Перегородки (материал)  газобетонные, загребневые плиты, кирпичные

Перекрытия (материал)  из сборных железобетонных плит

Крыша (материал кровли)  наплавляемая кровля

Полы (материал)  цементно-песчанная стяжка, плитка

Лестницы (материал)  бетонные сборные

Проемы (материал)  окна-стеклопакеты, двери-заводского изготовления

Отделка внутренняя (материал)  штукатурка, окраска

Ограждающие ненесущие конструкции:

Окна в помещениях общего пользования (шт.) 9

Двери в помещениях общего пользования (шт.) 9

Нежилые Помещения:

Чердак (площадь) нет

Лестничные клетки  (площадь) 297,7

Вспомогательные помещения (площадь) 28,9

Иные объекты, расположенные на земельном участке:

Щит   освещения.

| Собственники и лица, принявшие от застройщика по передаточному акту или иному документу о передаче жилых и нежилых помещений: | Управляющая организация: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №  ___

управления многоквартирным домом

от ________________

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса Виды работ Периодичность Стоимость на 1 кв. м. общей площади, руб. в месяц Годовая плата, руб. 1 Содержание общего имущества дома 16,09 623474,6 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих конструкций 9перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов По необходимости 0,50 19374,6 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 2.1 Обслуживание техподполья По необходимости 1,32 51148,94 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов Не требуется 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов Не требуется 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов Не требуется 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов Не требуется 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов В соответствии со сметами 1,1 42624,12 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов Не требуется 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов Не требуется 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах Не требуется 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов В соответствии со сметами 1,1 42624,12 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирному дому Не требуется 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме По необходимости 0,34 13174,73 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов Не требуется 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов По необходимости 0,20 7749,6 16.. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах Не требуется 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме Не требуется 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах 1,98 76723,42 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме 0,44 17049,648 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме Не требуется 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме Не требуется Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 23.1 Уборка мест общего пользования: 5,13 198783,4 - влажное подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в неделю - мытье лестничных площадок и маршей 1 раза в 10 дней - обметание пыли с потолков, стен 4 раз в год - влажная уборка стен 2 раза в год - влажная протирка подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков, перил, ограждений, дверей, электрощитков 1 раза в10 дней - мытье окон 1 раза в год - очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд 2 раза в неделю 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года - подметание свежевыпавшего снега до 2 см в дни снегопада - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами во время гололеда - подметание территории в дни без снегопада ежедневно - уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по необходимости 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года - подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см ежедневно - частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см ежедневно - уборка газонов 1 раз в двое суток - скашивание газонов 2 раза в сезон - уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб метров по необходимости 1,85 71686,02 Организация мест накопления бытовых отходов по графику 0,04 1549,968 27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противпожарной защиты, противодымной защиты. 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения по необходимости 1,84 5941,544 29. Управление домом постоянно 0,25 9687,3

| Собственники и лица, принявшие от застройщика по передаточному акту или иному документу о передаче жилых и нежилых помещений | Управляющая организация: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № ___

управления многоквартирным домом

от ______________

Схема границ придомовой территории, подлежащих уборке,

закрепленной за Управляющей организацией

| Собственники и лица, принявшие от застройщика по передаточному акту или иному документу о передаче жилых и нежилых помещений: | Управляющая организация: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ___

управления многоквартирным домом

от ______________

Перечень коммунальных услуг

и определение размера платы за  коммунальные услуги

(в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома)

- По настоящему договору Управляющая организация обеспечивает Собственнику предоставление следующих коммунальных услуг (в зависимости от степени благоустройства дома):

| Холодное водоснабжение (+/-) | Водоотведение (+/-) | Электроснабжение (+/-) | Газоснабжение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + |

## 2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 3. Размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ.

4. Разница в объемах потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета относится к расходам на общедомовые нужды и подлежит распределению между всеми собственниками в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ.

| Собственники и лица, принявшие от застройщика по передаточному акту или иному документу о передаче жилых и нежилых помещений: | Управляющая организация: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № ___

управления многоквартирным домом

от ______________

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса